## Intro
Berechnung Kurzschluß Generator ohne Leitung

## Angaben (hidden)
Kurzschlussberechnung und Selektivität in Netzersatzanlage
Projektnummer: |  |  | Datum: | 2026-07-29
Betreiber:
Betriebsort:
Errichter der Anlage:
Planer der Anlage:
Fabrikat / Hersteller Generator:
Typenbezeichnung Generator:
Fabrikationsnummer:
Baujahr Generator:
Allgemeine technische Angaben
Nennspannung: |  | KV
Leistung: |  | KVA
Wirkungsgrad: |  | cos phi
Wirkleistung: | 0 | KW
Frequenz: |  | Hz
Umdreh./min |  | 1/min
Berechnungsgrundlagen
Beschreibung |  | Wert | Einheit | Zeichen
Synchronlängsreaktanz: |  |  | % | X d
Transientlängsreaktanz: |  |  | % | X d´
Subtransientlängsreaktanz: |  |  | % | X d´´
Synchrone Kurzschlußzeitkonstante: |  |  | s | T d
Transient Kurzschlußzeitkonstante: |  |  | s | T´d
Subtransiente Kurzschlußzeitkonstante: |  |  | s | T´´d
Ausschaltzeit: |  |  | s | Ta

## Berechnung (hidden)
Kurzschlussberechnung und Selektivität in Netzersatzanlage
Erforderliche Angaben zur Berechnung
Projektnummer: | 0 |  | Datum: | 2026-07-29
Betreiber: | 0
Betriebsort: | 0
Errichter der Anlage: | 0
Planer der Anlage: | 0
Berechnungen
Nennstrom: | I n | #DIV/0! | kA
Kurzschlußstrom: | I k ´´ | #VALUE! | kA
Kurzschlußstrom: | I k ´ | #VALUE! | kA
Kurzschlußstrom: | I k | #VALUE! | kA | Dauerkurzschlußstrom
Stoßkurzschlußstrom: | I s | #VALUE! | kA | ohne Wirkanteil durch Leitungen
Kurzschlußleistung: | S k ´´ | #VALUE! | kVA
Kurzschlußleistung: | S k ´ | #VALUE! | kVA
Kurzschlußleistung: | S k | #VALUE! | KVA
Ausschaltleistung: | Sa | #VALUE! | KVA
Impedanz: | X d ´´ | #DIV/0! | Ohm
Impedanz: | X d ´ | #DIV/0! | Ohm
Impedanz: | X d | #DIV/0! | Ohm
Ausschaltstrom: | I a | #VALUE! | kA
Anfangsspannung: | U q ´´ | #DIV/0! | kV
Spannungsfaktor: | c | #DIV/0!
Verhältnis I k ´´ / I n: |  | #VALUE!
Berechnung bei Nennstrombelastung
Spannungsabfall: | U q ´´ | #DIV/0! | kV | Verhältnis U q ´´ / U: | #DIV/0!
Spannungsabfall: | U q ´ | #DIV/0! | kV | Verhältnis U q ´ / U: | #DIV/0!
Spannungsabfall: | U q | #DIV/0! | kV | Verhältnis U q / U. | #DIV/0!
Kurzschlußstrom: | I k ´´ + | #DIV/0! | kA
Kurzschlußstrom: | I k ´ + | #DIV/0! | kA
Kurzschlußstrom: | I k + | #DIV/0! | kA | Dauerkurzschlußstrom

## Vorgaben (hidden)
Vollpolmaschine | mit Dämpferkäfig | ohne Dämpferkäfig | mit Polgitter
160 | 100 | 100 | 100
20 | 30 | 30 | 30
12 | 20 | 30 | 20
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8
0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Ausschaltzeit prüfen! | Ausschaltzeit prüfen! | Ausschaltzeit prüfen! | Ausschaltzeit prüfen!